## 23500
25000 RPM |  | 10.8 | 1.45
|  | 13.2 | 1.75
Q(CFM) | P(mmH2O) | V | I | P_cool | P_tot | eta
0.53354 | 108.9451 | 10.8389 | 1.4549 | 0.26901 | 15.7692 | 0.017059
0.95801 | 107.3537 | 10.9053 | 1.4587 | 0.47597 | 15.908 | 0.02992
2.3022 | 101.5169 | 11.0531 | 1.471 | 1.0816 | 16.259 | 0.066523
2.7502 | 99.7224 | 11.1023 | 1.4751 | 1.2693 | 16.3768 | 0.077503
3.1275 | 98.1776 | 11.1438 | 1.4785 | 1.421 | 16.4763 | 0.086247
3.5284 | 96.5076 | 11.1878 | 1.4822 | 1.5759 | 16.5823 | 0.095035
3.9529 | 94.8118 | 11.2345 | 1.486 | 1.7345 | 16.695 | 0.10389
4.2123 | 93.9804 | 11.263 | 1.4884 | 1.8321 | 16.764 | 0.10929
6.1695 | 86.031 | 11.4782 | 1.5063 | 2.4564 | 17.2891 | 0.14208
6.6412 | 84.3058 | 11.53 | 1.5106 | 2.5911 | 17.4167 | 0.14877
7.0892 | 82.6489 | 11.5792 | 1.5146 | 2.7116 | 17.5384 | 0.15461
7.5609 | 80.9514 | 11.6311 | 1.5189 | 2.8326 | 17.667 | 0.16033
8.0325 | 79.2986 | 11.6829 | 1.5232 | 2.9478 | 17.796 | 0.16565
8.4805 | 77.8203 | 11.7322 | 1.5273 | 3.0543 | 17.9189 | 0.17045
9.5181 | 73.7465 | 11.8462 | 1.5368 | 3.2485 | 18.2052 | 0.17844
9.9662 | 72.2592 | 11.8955 | 1.5409 | 3.3328 | 18.3295 | 0.18183
11.3811 | 66.9545 | 12.051 | 1.5538 | 3.5266 | 18.7246 | 0.18834
11.8763 | 65.3877 | 12.1054 | 1.5583 | 3.5939 | 18.8638 | 0.19052
12.2064 | 64.6093 | 12.1417 | 1.5613 | 3.6498 | 18.9569 | 0.19253
17.5359 | 57.4146 | 12.7275 | 1.6099 | 4.6595 | 20.4901 | 0.2274
18.0547 | 56.9679 | 12.1171 | 1.6146 | 4.76 | 19.5646 | 0.2433
18.5735 | 56.5347 | 12.8416 | 1.6194 | 4.8596 | 20.7952 | 0.23369
19.0923 | 56.0745 | 12.8986 | 1.6241 | 4.9546 | 20.9486 | 0.23651
19.6111 | 55.5533 | 12.9557 | 1.6288 | 5.042 | 21.1025 | 0.23893
20.1299 | 55.0254 | 13.0127 | 1.6336 | 5.1262 | 21.2569 | 0.24115
21.7806 | 52.4805 | 13.1941 | 1.6486 | 5.29 | 21.7519 | 0.2432
22.2994 | 51.5329 | 13.2512 | 1.6533 | 5.3182 | 21.9086 | 0.24275
22.8182 | 50.4365 | 13.3082 | 1.6581 | 5.3262 | 22.0659 | 0.24138
23.337 | 49.2182 | 13.3652 | 1.6628 | 5.3157 | 22.2236 | 0.23919
23.8557 | 47.851 | 13.4222 | 1.6675 | 5.2829 | 22.382 | 0.23603
24.3745 | 46.3484 | 13.4793 | 1.6723 | 5.2283 | 22.5408 | 0.23195
24.7518 | 45.4157 | 13.5207 | 1.6757 | 5.2024 | 22.6567 | 0.22962
25.5065 | 42.152 | 13.6037 | 1.6826 | 4.9757 | 22.8893 | 0.21738
25.8602 | 40.7476 | 13.6426 | 1.6858 | 4.8767 | 22.9987 | 0.21204
26.5794 | 37.0623 | 13.7216 | 1.6924 | 4.559 | 23.222 | 0.19632
26.8176 | 35.3797 | 13.7478 | 1.6945 | 4.391 | 23.2962 | 0.18849
26.9528 | 35.3003 | 13.7627 | 1.6958 | 4.4032 | 23.3383 | 0.18867
27.2515 | 33.6588 | 13.7955 | 1.6985 | 4.245 | 23.4316 | 0.18117
27.6052 | 31.8414 | 13.8344 | 1.7017 | 4.0679 | 23.5422 | 0.17279
28.2419 | 27.9213 | 13.9044 | 1.7075 | 3.6494 | 23.742 | 0.15371
28.5956 | 26.0931 | 12.886 | 1.7108 | 3.4531 | 22.0447 | 0.15664
28.8786 | 24.4552 | 13.9743 | 1.7133 | 3.2684 | 23.9427 | 0.13651
29.1616 | 22.8048 | 14.0055 | 1.7159 | 3.0777 | 24.0321 | 0.12807
29.4446 | 21.1421 | 14.0366 | 1.7185 | 2.881 | 24.1217 | 0.11944
29.7276 | 19.4669 | 14.0677 | 1.7211 | 2.6782 | 24.2115 | 0.11062
30.0105 | 17.7545 | 14.0988 | 1.7237 | 2.4659 | 24.3014 | 0.10147
30.2935 | 16.0645 | 14.1299 | 1.7262 | 2.2522 | 24.3915 | 0.092336
30.5327 | 14.4184 | 13.0273 | 1.7284 | 2.0374 | 22.5166 | 0.090484
30.8595 | 12.7043 | 14.1921 | 1.7314 | 1.8144 | 24.5721 | 0.073839
31.1425 | 10.9546 | 14.2232 | 1.734 | 1.5789 | 24.6626 | 0.064018
31.3783 | 9.5711 | 14.2491 | 1.7361 | 1.3899 | 24.7382 | 0.056184
32.0857 | 5.1847 | 14.3269 | 1.7426 | 0.76988 | 24.9657 | 0.030838
32.3687 | 3.4723 | 14.358 | 1.7452 | 0.52015 | 25.0569 | 0.020759
32.6281 | 1.9957 | 14.3865 | 1.7475 | 0.30135 | 25.1407 | 0.011986
13.133 | 62.6829 | 12.2436 | 1.5698 | 3.8098 | 19.2194 | 0.19823
14.1373 | 60.7317 | 12.354 | 1.5789 | 3.9735 | 19.5058 | 0.20371
15.5279 | 59.2683 | 12.5068 | 1.5916 | 4.2592 | 19.9058 | 0.21397
|  | 10.8 | 0.5 | 0 | 5.4 | 0

## pfb0412
| 32500 RPM | [9 empty] | 10.8 | 2.6 |  |  | PFB1224 | 30k RPM
[7 empty] | y=mx+b |  |  |  | 13.2 | 3.5 |  |  | power eff |  |  |  |  | Nominal Power | Nominal eff
Q(m^3/s) | Q(CFM) | P(mmH2O) |  |  | y = |  | Linear fit | m | b |  | V | I | P_cool | P_tot | η |  | V slope | I slope |  | 31.2 | 1.0637
0.0005617 | 1.1902 | 182.6142 | X= | 1.19 | 175.6777 | Forcast | 175.677 | -4.29 | 180.7828 | 1 | 10.825 | 2.55 | 1.0059 | 27.6037 | 0.036439 |  | 0.375 | 2.6667
0.0018255 | 3.8681 | 167.104 | x= | 7 | 150.7529 | Trend | 164.1888 | 164.1888 |  | 2 | 10.95 | 2.6 | 2.9914 | 28.47 | 0.10507 |  | V offset | I offset
0.0030542 | 6.4716 | 152.3324 |  |  |  |  | 153.0198 | 153.0198 |  | 3 | 11.075 | 2.65 | 4.5624 | 29.3487 | 0.15545 |  | 3.8667 | -1.45
0.0043883 | 9.2982 | 136.2682 |  |  |  |  | 140.8934 | 140.8934 |  | 4 | 11.2 | 2.7 | 5.8639 | 30.24 | 0.19391
0.005617 | 11.9018 | 121.1273 |  |  |  |  | 129.7244 |  |  | 5 | 11.325 | 2.75 | 6.6718 | 31.1437 | 0.21423
0.0065649 | 13.9102 | 111.3411 |  |  |  |  | 121.1082 |  |  | 6 | 11.45 | 2.8 | 7.1677 | 32.06 | 0.22357
0.0071617 | 15.1747 | 106.171 |  |  |  |  | 115.6833 |  |  | 7 | 11.575 | 2.85 | 7.4562 | 32.9887 | 0.22602
0.0076883 | 16.2905 | 102.1088 |  |  |  |  | 110.8966 |  |  | 8 | 11.7 | 2.9 | 7.6982 | 33.93 | 0.22688
0.0083904 | 17.7782 | 100.447 |  |  |  |  | 104.5143 |  |  | 9 | 11.825 | 2.95 | 8.2645 | 34.8837 | 0.23692
0.0091978 | 19.4891 | 99.8931 |  |  |  |  | 97.1746 |  |  | 10 | 11.95 | 3 | 9.0099 | 35.85 | 0.25132
0.0099 | 20.9768 | 98.9699 |  |  |  |  | 90.7923 |  |  | 11 | 12.075 | 3.05 | 9.608 | 36.8287 | 0.26088
0.010497 | 22.2414 | 96.5695 |  |  |  |  | 85.3673 |  |  | 12 | 12.2 | 3.1 | 9.9401 | 37.82 | 0.26283
0.011164 | 23.6547 | 92.6919 |  |  |  |  | 79.3041 |  |  | 13 | 12.325 | 3.15 | 10.1473 | 38.8238 | 0.26137
0.012638 | 26.7789 | 75.8892 |  |  |  |  | 65.9013 |  |  | 14 | 12.45 | 3.2 | 9.4051 | 39.84 | 0.23607
0.0132 | 27.9691 | 70.1652 |  |  |  |  | 60.7954 |  |  | 15 | 12.575 | 3.25 | 9.0822 | 40.8687 | 0.22223
0.014007 | 29.68 | 60.0097 |  |  |  |  | 53.4558 |  |  | 16 | 12.7 | 3.3 | 8.2428 | 41.91 | 0.19668
0.015025 | 31.8372 | 44.6842 |  |  |  |  | 44.2015 |  |  | 17 | 12.825 | 3.35 | 6.5838 | 42.9637 | 0.15324
0.016008 | 33.92 | 30.0972 |  |  |  |  | 35.2662 |  |  | 18 | 12.95 | 3.4 | 4.7247 | 44.03 | 0.10731
0.0165 | 34.9614 | 21.7882 |  |  |  |  | 30.7986 |  |  | 19 | 13.075 | 3.45 | 3.5253 | 45.1088 | 0.078152
0.016956 | 35.9284 | 15.1409 |  |  |  |  | 26.6501 |  |  | 20 | 13.2 | 3.5 | 2.5176 | 46.2 | 0.054493
[17 empty] | 2.5W hotspot / 11.5W uniform |  |  | 14 W uniform
[17 empty] | with hotspot | 30k CFM | 16k CFM | without hotspot
[16 empty] | CFM | T_hotspot | P_fan (W) | P_fan (W) | T_peak
0.0005617 | 182.6142 | [14 empty] | 45 | 48 | 66 |  | 24.85
0.0018255 | 167.104 | [14 empty] | 35 | 49 | 45 |  | TODO
0.0030542 | 152.3324 | [14 empty] | 25 | 50 | 39 |  | 25.9
0.0043883 | 136.2682 | [14 empty] | 20 | 50.47 | 36 |  | TODO
0.005617 | 121.1273 | [14 empty] | 15 | 51.4 | 33 | 7 | TODO
0.0065649 | 111.3411 | [14 empty] | 10 | 53.25 | 30 |  | TODO
0.0071617 | 106.171 | [14 empty] | 5 | 59 | 29 |  | 35.1
0.0076883 | 102.1088 | [14 empty] | 2 | TODO | 28.5 | 5.5 | 51.65
0.0083904 | 100.447 | [14 empty] | 1 | TODO | 27 |  | 75.4
0.0091978 | 99.8931
0.0099 | 98.9699
0.010497 | 96.5695
0.011164 | 92.6919
0.012638 | 75.8892
0.0132 | 70.1652
0.014007 | 60.0097
0.015025 | 44.6842
0.016008 | 30.0972
0.0165 | 21.7882
0.016956 | 15.1409

## pfb0412-tp
16000 RPM |  | 10.8 | 0.5 |  |  | PFB1224 | 30k RPM
|  | 13.2 | 0.6 |  |  | power eff |  |  |  | Nominal Power | Nominal eff
Q(CFM) | P(mmH2O) | V | I | P_cool | P_tot | eta |  | V slope | I slope | 6 | 0.12223
0.20826 | 35.1574 | 10.8229 | 0.50095 | 0.033885 | 5.4218 | 0.0062497 |  | 0.041667 | 24
1.8222 | 31.7376 | 11.0003 | 0.50835 | 0.26765 | 5.592 | 0.047864 |  | V offset | I offset
3.5403 | 28.2682 | 11.1892 | 0.51621 | 0.46316 | 5.776 | 0.080187 |  | -1.2 | 0.05
5.1543 | 24.9971 | 11.3666 | 0.52361 | 0.59628 | 5.9516 | 0.10019
6.2997 | 22.8163 | 11.4925 | 0.52885 | 0.66521 | 6.0778 | 0.10945
7.4451 | 20.6851 | 11.6184 | 0.5341 | 0.71272 | 6.2054 | 0.11486
10.4952 | 16.0878 | 11.9536 | 0.54807 | 0.78141 | 6.5514 | 0.11927
9.5407 | 17.0378 | 11.8487 | 0.5437 | 0.75228 | 6.4421 | 0.11678
8.8899 | 17.9877 | 11.7772 | 0.54072 | 0.74005 | 6.3681 | 0.11621
8.0221 | 19.4333 | 11.6818 | 0.53674 | 0.72148 | 6.2701 | 0.11507
11.6666 | 15.1378 | 12.0824 | 0.55343 | 0.81733 | 6.6868 | 0.12223
13.1852 | 14.1879 | 12.2493 | 0.56039 | 0.86575 | 6.8644 | 0.12612
14.5735 | 13.0727 | 12.4019 | 0.56675 | 0.8817 | 7.0288 | 0.12544
15.8318 | 11.5858 | 12.5402 | 0.57251 | 0.84888 | 7.1794 | 0.11824
17.3937 | 9.3142 | 12.7119 | 0.57966 | 0.74977 | 7.3686 | 0.10175
16.7863 | 10.4707 | 12.6452 | 0.57688 | 0.81343 | 7.2948 | 0.11151
18.2614 | 7.9512 | 12.8073 | 0.58364 | 0.67198 | 7.4748 | 0.0899
19.2159 | 6.3404 | 12.9122 | 0.58801 | 0.56386 | 7.5925 | 0.074265
19.9969 | 4.4405 | 12.9981 | 0.59159 | 0.41095 | 7.6895 | 0.053443
21.7757 | 0.88853 | 13.1936 | 0.59973 | 0.089544 | 7.9126 | 0.011317
[8 empty] | 5 | 8
[7 empty] | Q | 10 | 17
[7 empty] | P | 15 | 100
Q ~ (F1/F2)
P ~ (F1/F2)^4

## Sheet5
|  |  |  | Nominal |  |  |  | power eff
Model | RPM | Q(CFM) | P(mmH2O) | V | I | P_cool | P_tot | eta | V_max | V_min | I_max | I_min
PFB0412 | 32500 | 22.2414 | 96.5695 | 12.2 | 3.1 | 9.9401 | 37.82 | 0.26283 | 13.2 | 10.8 | 3.5 | 2.6
PFB0412-tp06 | 16000 | 11.6666 | 15.1378 | 12.0095 | 0.54658 | 0.81733 | 6.5642 | 0.12451 | 13.2 | 10.8 | 0.6 | 0.5
| Model | PFB0412 | PFB0412-tp06
| RPM | 32500 | 16000
| Q(CFM) | 22.2414 | 11.6666
| P(mmH2O) | 96.5695 | 15.1378
| V | 12.2 | 12.0095
| I | 3.1 | 0.54658
| P_cool | 9.9401 | 0.81733
| P_tot | 37.82 | 6.5642
| eta | 0.26283 | 0.12451
| V_max | 13.2 | 13.2
| V_min | 10.8 | 10.8
| I_max | 3.5 | 0.6
| I_min | 2.6 | 0.5

## houa
[11 empty] | PFB1224 | 30k RPM
[6 empty] | y=mx+b |  |  |  |  | power eff
Q(CFM) | P(mmH2O) |  |  | y = |  | Linear fit | m | b | V | I | eta
1.9525 | 52.1218 | X= | 1.95 | 52.3311 | Forcast | 52.3307 | -0.1756 | 52.6735 | 13.2 | 0.5 | 15.4194
6.9732 | 51.1765 | x= | 7 | 51.4443 | Trend | 51.449 | 51.449
13.3884 | 50.105 |  |  |  |  | 50.3225 | 50.3225
18.688 | 49.0336 |  |  |  |  | 49.3919 | 49.3919
24.5455 | 48.0882 |  |  |  |  | 48.3634
30.6818 | 47.1429 |  |  |  |  | 47.2859
35.7025 | 46.1975 |  |  |  |  | 46.4043
40.4442 | 45.3151 |  |  |  |  | 45.5716
46.0227 | 44.1176 |  |  |  |  | 44.5921
51.6012 | 43.2983 |  |  |  |  | 43.6125
57.7376 | 42.416 |  |  |  |  | 42.535
61.6426 | 41.3445 |  |  |  |  | 41.8493
66.1054 | 40.6513 |  |  |  |  | 41.0656
70.8471 | 39.7689 |  |  |  |  | 40.233
76.4256 | 38.8235 |  |  |  |  | 39.2534
81.7252 | 37.7521 |  |  |  |  | 38.3228
87.8616 | 36.3655 |  |  |  |  | 37.2453
93.9979 | 35.2311 |  |  |  |  | 36.1677
98.7397 | 34.1597 |  |  |  |  | 35.3351
103.4814 | 32.9622 |  |  |  |  | 34.5025
108.5021 | 31.6387 |  |  |  |  | 33.6209
113.8017 | 30.5042 |  |  |  |  | 32.6903
117.9855 | 29.6849 |  |  |  |  | 31.9556
122.7273 | 28.9916 |  |  |  |  | 31.123
126.3533 | 28.8025 |  |  |  |  | 30.4862
130.5372 | 28.8025 |  |  |  |  | 29.7516
134.4421 | 28.8025 |  |  |  |  | 29.0659
139.1839 | 28.6765 |  |  |  |  | 28.2332
143.3678 | 28.6134 |  |  |  |  | 27.4986
147.5517 | 28.4244 |  |  |  |  | 26.7639
150.3409 | 28.1723 |  |  |  |  | 26.2741
154.2459 | 27.7311 |  |  |  |  | 25.5884
158.7087 | 27.2269 |  |  |  |  | 24.8047
162.6136 | 26.7227 |  |  |  |  | 24.119
166.7975 | 26.2815 |  |  |  |  | 23.3844
171.2603 | 25.7773 |  |  |  |  | 22.6007
175.1653 | 25.2101 |  |  |  |  | 21.915
178.7913 | 24.3908 |  |  |  |  | 21.2783
183.5331 | 23.5714 |  |  |  |  | 20.4457
187.1591 | 22.7521 |  |  |  |  | 19.8089
191.343 | 21.8067 |  |  |  |  | 19.0743
195.5269 | 20.7983 |  |  |  |  | 18.3396
199.1529 | 19.7269 |  |  |  |  | 17.7028
203.0579 | 18.9076 |  |  |  |  | 17.0172
207.2417 | 17.7731 |  |  |  |  | 16.2825
211.4256 | 16.8277 |  |  |  |  | 15.5478
214.7727 | 15.6933 |  |  |  |  | 14.9601
218.3988 | 14.6849 |  |  |  |  | 14.3233
223.4195 | 13.2983 |  |  |  |  | 13.4417
226.7666 | 12.2269 |  |  |  |  | 12.854
232.0661 | 10.7143 |  |  |  |  | 11.9234
236.5289 | 9.5798 |  |  |  |  | 11.1397
242.3864 | 7.8782 |  |  |  |  | 10.1112
248.8017 | 5.7983 |  |  |  |  | 8.9847
256.0538 | 3.8445 |  |  |  |  | 7.7112
261.9112 | 2.0798 |  |  |  |  | 6.6827
265.2583 | 0.94538 |  |  |  |  | 6.0949

## pfb0412_30krpm
Q (CFM) | P (mmH20)
1.1902 | 182.6142
3.8681 | 167.104
6.4716 | 152.3324
9.2982 | 136.2682
11.9018 | 121.1273
13.9102 | 111.3411
15.1747 | 106.171
16.2905 | 102.1088
17.7782 | 100.447
19.4891 | 99.8931
20.9768 | 98.9699
22.2414 | 96.5695
23.6547 | 92.6919
26.7789 | 75.8892
27.9691 | 70.1652
29.68 | 60.0097
31.8372 | 44.6842
33.92 | 30.0972
34.9614 | 21.7882
35.9284 | 15.1409

## pdf1224
1E-08x6 - 1E-06x5 - 5E-06x4 + 0.003x3 - 0.0813x2 - 0.332x + 51.911
Q(CFM) | P(mmH2O)
1.9525 | 52.1218 | 52.5796
6.9732 | 51.1765 | 45.4499
13.3884 | 50.105 | 38.8372
18.688 | 49.0336 | 34.9685
24.5455 | 48.0882 | 31.7964
30.6818 | 47.1429 | 29.0798
35.7025 | 46.1975 | 26.8423
40.4442 | 45.3151 | 24.3488
46.0227 | 44.1176 | 20.5009
51.6012 | 43.2983 | 15.1695
57.7376 | 42.416 | 6.97
61.6426 | 41.3445 | 0.17233
66.1054 | 40.6513 | -9.3719
70.8471 | 39.7689 | -21.8737
76.4256 | 38.8235 | -40.1218
81.7252 | 37.7521 | -61.4525
87.8616 | 36.3655 | -91.6112
93.9979 | 35.2311 | -128.2913
98.7397 | 34.1597 | -161.5403
103.4814 | 32.9622 | -199.4169
108.5021 | 31.6387 | -244.921
113.8017 | 30.5042 | -299.3901
117.9855 | 29.6849 | -347.3495
122.7273 | 28.9916 | -407.2926
126.3533 | 28.8025 | -457.3287
130.5372 | 28.8025 | -519.7879
134.4421 | 28.8025 | -582.8358
139.1839 | 28.6765 | -665.8262
143.3678 | 28.6134 | -745.1511
147.5517 | 28.4244 | -830.4226
150.3409 | 28.1723 | -890.6823
154.2459 | 27.7311 | -979.7739
158.7087 | 27.2269 | -1088.5556
162.6136 | 26.7227 | -1190.0323
166.7975 | 26.2815 | -1305.4874
171.2603 | 25.7773 | -1436.5554
175.1653 | 25.2101 | -1558.148
178.7913 | 24.3908 | -1676.9923
183.5331 | 23.5714 | -1841.2738
187.1591 | 22.7521 | -1973.8655
191.343 | 21.8067 | -2134.5615
195.5269 | 20.7983 | -2303.7233
199.1529 | 19.7269 | -2457.3495
203.0579 | 18.9076 | -2630.25
207.2417 | 17.7731 | -2824.2852
211.4256 | 16.8277 | -3027.6211
214.7727 | 15.6933 | -3197.1341
218.3988 | 14.6849 | -3387.7814
223.4195 | 13.2983 | -3664.0419
226.7666 | 12.2269 | -3856.3125
232.0661 | 10.7143 | -4174.2992
236.5289 | 9.5798 | -4455.2576
242.3864 | 7.8782 | -4842.7726
248.8017 | 5.7983 | -5292.2827
256.0538 | 3.8445 | -5832.9792
261.9112 | 2.0798 | -6295.6621
265.2583 | 0.94538 | -6570.7247